## Sheet1
苏州康姆普机械有限公司 压力传感器选型参数
序号 | 项目 | 客户确认 | 选项
1 | 应用行业 |  | 多联机，热泵，数据中心，液冷，空压机，医疗食品，工业自动化等
2 | 测量介质 |  | 水（含乙二醇或丙二醇），冷媒，油，气体等
3 | 输出信号 |  | 0.5-4.5V，4-20mA，0-10V，0-5V，蓝牙输出，485输出等
4 | 工作压力范围 |  | 0-500bar
5 | 工作电压 |  | 5V，12V，24V等
6 | 压力接口 |  | 7/16-20UNF内螺纹，G1/4外螺纹，1/8NPT外螺纹、1/4-18NPTF外螺纹、1/2"-20UNF-2A、 直管焊接，L管焊接
7 | 电气接口 |  | packard，yazaki，M12航空接头,赫斯曼，环氧等
8 | 线束长度 |  | 1/2/3/4/5/6m等
9 | 尾端接插件 |  | TJC3-3Y、XHS-3Y-02、XARP-04V、VHR-3
10 | 精度要求 |  | 0.25%，0.5%，1%等（25度）
11 | 防爆等级 |  | 可选